## 扉-3 总价扉页
世纪雅苑消防设备维修工程
预 算 总 价
建 设 单 位： |  | 世纪雅苑
工 程 名 称： |  | 世纪雅苑消防设备维修工程
预 算 总 价 |  | （小写）： | 239324.76
|  | （大写）： | 239324.76
施 工 单 位： |  | 广东新达消防水电安装工程有限公司
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程报价汇总表
单位工程预算报价汇总表
工程名称：世纪雅苑消防设备维修工程 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 |  | 其中：暂估价(元)
1 | 地下室管道连通及维修工程 | 135364
2 | 塔楼设施维修及更换工程 | 84200
3 | 税前工程造价 | 219564
4 | 税费 | 19760.76 | 9%
5 | 工程造价 | 239324.76

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：世纪雅苑消防设备维修工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
一 | 地下室管道连通及维修工程
1 | 室外凿混凝土线沟（含清运混凝土垃圾） | 1.土壤类别:混凝土 2.管沟深度:250mm 3.挖沟平均宽度:500mm | m | 65 | 218 | 14170
2 | 室内喷淋镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 | m | 100 | 216 | 21600
3 | 室内消火栓镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 | m | 100 | 172 | 17200
4 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 | 个 | 6 | 688 | 4128
5 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 | 个 | 6 | 526 | 3156
6 | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.规格:DN100 | 处 | 6 | 880 | 5280
7 | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.规格:DN150 | 处 | 6 | 980 | 5880
8 | 砌明渠（管沟） | 1.管沟深度:250mm 3.挖沟平均宽度:400mm | m | 65 | 305 | 19825
9 | 铸铁渠盖 | 1.材质:铸铁 2.规格:宽度400mm | m | 65 | 368 | 23920
10 | 修补混凝土路面 | 1.材质:水泥混凝土 | m | 65 | 137 | 8905
11 | 支架安装 | 1.材质:角铁 | kg | 50 | 26 | 1300
12 | 接合器漏水点维修 | 1.名称:接合器漏水点维修 | 项 | 1 | 3500 | 3500
13 | 消火栓系统调试 | 1.名称:消火栓系统调试 | 项 | 1 | 6500 | 6500
| 小计 |  |  |  |  | 135364
二 | 塔楼设施维修及更换工程
1 | 更换水枪 | 1.名称:水枪 | 个 | 259 | 48 | 12432
2 | 更换水带 | 1.名称:水带 2.规格:20米 | 个 | 259 | 206 | 53354
3 | 更换接扣 | 1.名称:接扣 | 个 | 259 | 46 | 11914
4 | 塔楼栓头检修 | 1.名称:栓头检修 2.规格:SN65 | 项 | 1 | 6500 | 6500
| 小计 |  |  |  |  | 84200
合 计 | [5 empty] | 219564